Zał. nr 1

.......................................	      			 ..............................., dnia ...................

(pieczęć/nazwa Wykonawcy)			                         (miejscowość)		       (data)

Formularz Ofertowy

dotyczący dostawy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość jednostkowa brutto | Wartość netto (razem z dostawą) | Wartość brutto (razem z dostawą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) Cechy/właściwości: komunikaty głosowe, piktogramy lub diody informujące o kolejności wykonywania czynności ratowniczych, aparat umożliwiający automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonych elektrod, nie wymaga serwisowania w okresie gwarancji; możliwość wykonywania autotestów sprawności, zasilany na baterie. Parametry techniczne: możliwość podłączenia elektrod pediatrycznych, instrukcja prowadzenia RKO, wsparcie RKO: komendy głosowe, informacja wskazująca poprawne tempo ucisku, możliwość podłączenia elektrod z czujnikiem siły nacisku, okres trwałości baterii: min. 4 lata, pojemność baterii: min. 150 wyładowań, możliwość samodzielnej wymiany baterii przez użytkownika, okres trwałości elektrod: min. 4 lata, odporność na upadki: 1,0 m, stopień ochrony IP: IP55, fala defibrylacji: dwufazowa, język komunikatorów: polski, gwarancja producenta: min. 7 lat. Wyposażenie: defibrylator AED, komplet baterii, komplet elektrod dla dorosłych, komplet elektrod dla dzieci, torba transportowa. Prosimy o podanie nazwy, modelu zaproponowanego w ofercie defibrylatora. | 16 zestawów |  |  |  |

Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są w kwocie oferty (załadunek, transport, itp.).

...........................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)