Zał. nr 1

….....................................		           ….................................., dnia …...................

(pieczęć/nazwa Wykonawcy)	        		               (miejscowość)		                 (data)

Formularz Ofertowy

dotyczący dostawy koców termicznych ratunkowych (folii NRC)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Data ważności nie krótsza niż (jeżeli krótsza to podać jaka?) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (razem z dostawą) | Wartość brutto (razem z dostawą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koc termiczny ratunkowy (folia NRC) | 1 000 szt. | min. 12.2028 |  |  |  |
| Koc termiczny ratunkowy (folia NRC) Wymagania techniczne: - Materiał: folia metalizowana PET. - Kolor: dwustronny (złoto/srebro). - Wymiary po rozłożeniu: min. 160 x 210 cm. - Grubość folii: min. 12 mikronów. Właściwości: - Odporna na rozdarcia, wodoodporna i wiatroszczelna. - Odbija co najmniej 80-90% promieniowania cieplnego. - Zapewnia ochronę przed wychłodzeniem i przed przegrzaniem/słońcem. Pakowanie: Każda sztuka pakowana oddzielnie w hermetyczne opakowanie foliowe, łatwe do otwarcia. Normy i certyfikaty: - Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy Wyrobów Medycznych 93/42/EEC lub Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745. - Oznakowanie CE. - Instrukcja użycia w języku polskim (na opakowaniu lub ulotce). |  |  |  |  |  |  |

Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są w kwocie oferty (załadunek, transport, itp.).

...........................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)