…………..……..…., dnia …………… r.

miejscowość data

……………………………………….

Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

**FORMULARZ OFERTOWY**

dot. dostawy fabrycznie nowego alkomatu

do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **VAT**  **%** | **Wartość brutto (zł)** | **Wskazanie**  **typu/modelu/**  **producenta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Alkomat Drager 9510 IR+EC (dwusensorowy)** do pomiarów dowodowych.   * Profesjonalny sensor podczerwony (technologia spektroskopii IR) * Profesjonalny sensor elektrochemiczny DrägerSensor * Zakres pomiarowy 0,00-3,00mg/L * Dokładność pomiaru: odchylenie standardowe +/- 0,007mg/L przy 0,4000mg/L * Maksymalne dozwolone błędy: do 0,400mg/L błąd 0,020mg/L * Rozdzielczość wskazań 0,01‰ do 2 miejsc po przecinku * Graficzny wyświetlacz LCD z funkcją dotykową * Wbudowana drukarka termiczna * Do użytku stacjonarnego lub przenośnego * Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury portem USB * Pamięć 5000 pomiarów * Porty (3 porty USB, 2 porty RS-232, modem, Ethernet, port IR) * Sygnalizacja dźwiękowa początku pomiaru, końca pomiaru, rozładowania baterii * Sygnalizacja uszkodzenia sensora * Zasilanie sieciowe DC 85-260V lub akumulatorowe 12V * Certyfikaty i normy EU, NHTSA CPL, zgodny z OIML R 126 * Temperatura pracy: 0°C do +40°Ci * Gwarancja minimum 24 miesiące   **Zestaw zawiera**   * Alkomat elektrochemiczny Dräger 9510 IR (Dwusensorowy) * Zasilacz sieciowy * min. 500 ustników * min. 10 rolek papieru termicznego * uchwyt do przenoszenia * pokrywa ochronna * Instrukcja obsługi w j. polskim * Karta gwarancyjna * Alkomat jest skalibrowany przed wysyłką   i gotowy do użycia.   * **Certyfikat kalibracji i świadectwo wzorcowania** dołączone do alkomatu. | **1 kpl.** |  |  |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO** | | | | |  | |

Termin realizacji zamówienia: …………….. (lecz nie najpóźniej niż 12.12.2025 r.)

Gwarancja na przedmiot zamówienia: …………………………

Oferta ważna do: minimum 30 dni

Sposób i termin płatności: **sprzedaż z odroczonym terminem płatności - przelew w terminie 14 dni**   
od daty dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

……………………………………

Podpis osoby upoważnionej