Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

na dostawę osprzętu stacji paliw  dla NOSG w Chełmie

z dnia 28.10.2025 r.

…………..……..…., dnia …………… r.

miejscowość 		     data

……………………………………….

Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

dot. dostawy osprzętu stacji paliw dla NOSG w Chełmie

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa/ brutto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny zestaw do przepompowywania oleju napędowego 12V z licznikiem elektronicznym. Parametry: - zasilanie akumulatorem z silnikiem prądu stałego 12V; - wielkość przepływu – minimum 35 l/min.; - samozasysająca pompa łopatkowa z żeliwnym korpusem; - bezpiecznik do ochrony przed przeciążeniem; - przewody zasilające o długości minimum 4 metrów z zaciskami do podłączenia akumulatora; - wąż paliwowy antystatyczny o długości minimalnej 3 metrów i średnicy 3/4″; - wąż ssący o długości minimum 3 metrów; - licznik z miernikiem turbinowym (przepływomierz do kalibracji); - licznik o przepływie minimum 10 l/min; - licznik z możliwością kalibracji. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Zbiornik polietylenowy do transportu benzyny bezołowiowej o pojemności 330 litrów. Parametry: - pojemność 330 litrów; - automatyczny pistolet; - pompa 12 V o wydajności minimum 40 l/min.; - licznik elektroniczny; | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Zbiornik polietylenowy do transportu oleju napędowego o pojemności 330 litrów. Parametry: - pojemność 330 litrów; - automatyczny pistolet; - pompa 12 V o wydajności minimum 40 l/min.; - licznik elektroniczny; | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Zbiornik dwupłaszczowy na AdBlue 1500 litrów. Parametry: - pompa zanurzeniowa 230 V, max 40 l/min; - wąż dystrybucyjny 6 m; - uchwyt pistoletu; - pistolet automatyczny; - ogrzewanie szafy dystrybucyjnej; - nadmuch; - przepływomierz cyfrowy do AdBlue. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Kanister metalowy o pojemności 20 litrów z wytłaczanym atestem UN. | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

Termin realizacji usługi od dnia otrzymania zamówienia / umowy: ………………………….…………………………………………………………………………….

Oferta ważna do: min. 15.12.2025r.…………………………………………………………………

Udzielona gwarancja:………………………………miesięcy.

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

……………………………………

Podpis osoby upoważnionej