Zał. nr 1
….....................................

           ….................................., dnia …...................

 (pieczęć/nazwa Wykonawcy)
        

               (miejscowość)

                 (data)

Formularz Ofertowy
na dostawę sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych 

do przeprowadzania szkoleń.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Data ważności
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto (razem z dostawą)
	Wartość brutto (razem z dostawą)

	1.
	Trenażer Wound Packing - rana postrzałowa
	5 szt.
	-

	
	
	
	

	Charakterystyka:

Realistyczny trenażer do pakowania ran przeznaczony do szkolenia w ramach postępowania przedszpitalnego w masywnych krwotokach. Trenażer ma posiadać realistyczną ranę postrzałową z broni dużego kalibru z funkcją krwawienia. Model wykonany ma być z wysokiej jakości wytrzymałego silikonu o twardości odpowiadającej tkance ludzkiej, który ma imitować również wygląd skóry i tkanek miękkich. W zestawie ma znajdować się pojemnik ciśnieniowy min. 1000 ml do symulacji krwawienia oraz walizka transportowa. Trenażer ma mieć możliwość stosowania zwykłych opatrunków gazowych lub opatrunków zawierających środek hemostatyczny. Trenażer ma być łatwy w czyszczeniu i pielęgnacji. Po zakończeniu ćwiczeń ma mieć możliwość mycia pod bieżącą wodą z użyciem detergentu.
Dane techniczne:

Wymiar trenażera: 20 x 16 x 7 cm

Waga trenażera: 1 kg

Pojemność: pojemnik ciśnieniowy: 1,0-1,5 L

Gwarancja: 24 miesiące

	2.
	Trenażer Wound Packing - rana cięta
	5 szt.
	-
	
	
	
	

	Charakterystyka:

Realistyczny trenażer do pakowania ran przeznaczony do szkolenia w ramach postępowania przedszpitalnego w masywnych krwotokach. Trenażer ma posiadać realistyczne odwzorowanie urazów ciętych i szarpanych z funkcją krwawienia. Model wykonany ma być z wysokiej jakości wytrzymałego silikonu o twardości odpowiadającej tkance ludzkiej, który ma imitować również wygląd skóry i tkanek miękkich. W zestawie ma znajdować się pojemnik ciśnieniowy min. 1000 ml do symulacji krwawienia oraz walizka transportowa. Trenażer ma mieć możliwość stosowania zwykłych opatrunków gazowych lub opatrunków zawierających środek hemostatyczny. Trenażer ma być łatwy w czyszczeniu i pielęgnacji. Po zakończeniu ćwiczeń ma mieć możliwość mycia pod bieżącą wodą z użyciem detergentu.

Dane techniczne:

Wymiar trenażera: 20 x 16 x 7 cm

Waga trenażera: 1 kg

Pojemność: pojemnik ciśnieniowy: 1,0-1,5 L

Gwarancja: 24 miesiące

	3.
	Sztuczna Krew Wampira XXL 2litry
	5 szt.
	-
	
	
	
	

	Charakterystyka:

Sztuczna krew w pojemniku o pojemności min. 2 L, idealna do ćwiczeń/symulacji medycznych. Krew ma być bezpieczna dla skóry oraz zmywalna wodą z mydłem.

	4.
	Staza taktyczna TYP CAT 7                              
	15 szt.
	-
	
	
	
	

	Charakterystyka:

Staza CAT opaska zasiskowa najnowszej 7 generacji, służąca do tamowania krwotoków tętniczych i żylnych. Konstrukcja ma umożliwiać założenie opaski na dowolnej kończynie zarówno prawą jak i lewą ręką.

Staza CAT 7 ma posiadać:

· System zamknięcia i blokady kołowrotu zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem,

· pas wykonany z miękkiego oddychającego materiału,  który ma zapobiegać otarciom i odparzeniom skóry,

· pasek służący do zapisania godziny założenia jej na osobie poszkodowanej.
Opaska CAT 7 ma być zgodna ze standardami TCCC.

	5.
	Opaska zaciskowa SOFT Gen 5
	5 szt.
	-
	
	
	
	

	Charakterystyka:

Opaska zaciskowa SOFTT Gen 5 służąca do tamowanie krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym. Konstrukcja opaski ma umożliwiać założenie i zaciśnięcie opaski za pomocą lewej albo prawej ręki na każdą z kończyn.
System zamknięcia ma zabezpieczać przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia.

Możliwości zastosowania:

Założenie na kończynie górnej lub dolnej.

Możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie.

Możliwość założenia przez osobę ranną samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie.

Rozmiary złożonej opaski: około 14 x 4,5 cm

Opaska SOFT Gen 5 ma być zgodna ze standardami TCCC.

	6.
	Opaska zaciskowa SAM XT
	5 szt.
	-
	
	
	
	

	Charakterystyka:

Opaska zaciskowa SAM XT to nowoczesna opaska zaciskowa, która wymaga minimalnego nakładu siły oraz ruchów aby szybko zatamować krwawienie z amputowanej albo zmiażdżonej kończyny.

Specjalna konstrukcja ma pozwalać na sprawne założenie opaski, również samodzielne przez osobę poszkodowaną.

System haka i pętli ma być w pełni odporny na czynniki atmosferyczne zapewniając bezpieczeństwo stosowania w trudnych warunkach pogodowych. Zewnętrzy materiał ma być zoptymalizowany pod kątem widzenia w nocy.

Innowacyjna technologia automatycznej blokady ma uruchamiać zaczepy blokujące, eliminując luz. 

Dane techniczne:

Niebieska (wersja treningowa) SAM XT-T Blue VIZ

Wymiary spakowanego sprzętu: 6,3 x 3,8 x 18,4 cm (dł./szer./wys.)

Waga: 108 g.

	7.
	Rękawiczki jednorazowe nitrylowe
	10 op. roz. L
10 op. 

roz. XL
	-
	
	
	
	

	Charakterystyka:

Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe.
Rękawiczki przeznaczone są do stosowania w branży medycznej w celu ochrony pacjenta i użytkownika przed zakażeniem krzyżowym. Mogą być stosowane u jednej osoby podczas pojedynczego zabiegu, badania lekarskiego i diagnostycznego, czynności terapeutycznych oraz prac ze skażonym materiałem medycznym.

Cechy produktu:

Wyrób medyczny klasy I

Środek ochrony indywidualnej kat. III

Jałowość: niejałowe

Materiał: nitryl

Pudrowanie: brak

Powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców

Kolor: ciemnoniebieski

Kształt: uniwersalny na obie dłonie

długość: standardowa

mankiet: rolowany

AQL: 1.5

Ilość sztuk w op.: 100

	8.
	Gaza skompresowana taktyczna
	30 szt.
	5 lat od daty produkcji
	
	
	
	

	Charakterystyka:

Taktyczna gaza skompresowana, sterylna, wypełniająca do upakowywania silnie krwawiących, głębokich ran.
Zastosowanie gazy taktycznej:
· tamowanie masywnych krwotoków,

· wypełnienie głębokich lub trudnodostępnych, nieregularnych ran razem z opaską uciskową tworzenie tymczasowego opatrunku uciskowego
Specyfikacja:

Wymiary gazy po rozłożeniu: 11,43 cm x 3,75 m

Wymiary gazy skompresowanej: 5 cm x 7,5 cm x 1 cm

Wymiary opakowania: 14 cm x 10 cm

Sterylna, pakowana próżniowo

łatwe, oznakowane miejsce otwarcia z nacięciem

	9.
	Elastyczny bandaż z rzepem 15 cm
	30 szt.
	-
	
	
	
	

	Charakterystyka:

Bandaż elastyczny o strukturze plastra miodu z rzepem.

Rozmiar: 15 cm x 4,5 m

Rozmiar bandaża nierozciągniętego 15 cm x 1,4 m

Zapakowany w folię termokurczliwą.

	10.
	Opatrunek indywidualny Olaes Modular 4"
	15 szt.
	-
	
	
	
	

	Charakterystyka:

Opatrunek indywidualny Olaes Modular Bandage 4"

OLAES ma być umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu, wewnątrz którego znajduje się próżnia.

Specyfikacja:

Bandaż elastyczny: szerokość: 10 cm, długość: 120 cm

Kompres na ranę: 10 x 15 cm

Gaza rolowana o szerokości 9 cm i długości ok. 250 cm

Folia uszczelniająca rany klp: 5 x 7 cm

Orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo opatrunku: 10 x 5 x 4 cm

	Podsumowanie
	
	


Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są    w kwocie oferty (załadunek, transport, itp.).

...........................................................
     






       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
           do reprezentowania Wykonawcy)
