Zał. nr 1
.......................................
      


 ..............................., dnia ...................
(pieczęć/nazwa Wykonawcy)


                         (miejscowość)

       (data)
Formularz Ofertowy

dotyczący usług: napełnienia butli tlenem medycznym oraz legalizacji butli
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena jednostkowa netto 
uwzględniająca wszystkie koszty przedmiotu zamówienia
	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)  uwzględniająca wszystkie koszty przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto uwzględniająca wszystkie koszty przedmiotu zamówienia

	1.
	Usługa napełnienia butli tlenem medycznym wraz z usługą legalizacji butli (badań okresowych).
· butle o pojemności 2,7 l – 42 szt.

· butle o pojemności 2 l – 6 szt.
	48 szt.
	
	
	

	Usługa napełnienia butli

Termin ważności napełnionego tlenu medycznego 36 miesięcy od dnia napełnienia.
Zakres usługi obejmuje:

· przyjęcie butli od Zamawiającego,

· weryfikację stanu technicznego butli przed napełnieniem,

· napełnienie butli tlenem medycznym,

· kontrolę jakości i czystości gazu,

· oznakowanie butli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· przygotowanie butli do transportu i wydania,

· transport butli,

· prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją usługi.
Wymagania formalne:

· wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na wytwarzanie lub obrót produktem leczniczym – tlenem medycznym, wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
· tlen medyczny musi spełniać wymagania jakościowe określone w Farmakopea Europejska,

· wykonawca musi działać zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP),

· wykonawca musi posiadać uprawnienia w zakresie napełniania zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego.
Wymagania techniczne:

· napełnianie butli zgodnie z ich parametrami technicznymi i dopuszczalnym ciśnieniem roboczym,

· zapewnienie czystości tlenu (bez zanieczyszczeń olejowych i wilgoci),

· oznakowanie butli: rodzaj gazu, data napełnienia, identyfikacja partii.

Wymagania transportowe:

· transport zgodny z przepisami ADR,

· pojazdy i personel posiadający wymagane uprawnienia ADR,

· odpowiednie zabezpieczenie butli podczas transportu.
DOKUMENTY PRZEKAZANE OD WYKONAWCY:

1. Dokument dostawy /WZ/ protokół przekazania: liczba butli, ich identyfikacja (numery/pojemności), data realizacji.

2. Certyfikat jakości/świadectwo jakości gazu: potwierdzenie zgodności z Farmakopea Europejska, numer partii, parametry jakościowe (czystość).

3. Oznakowanie butli (fizyczne + informacyjne). Każda butla powinna mieć: nazwę gazu (tlen medyczny), numer partii, datę napełnienia.
4. Dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu: produkt dopuszczony zgodnie z wymaganiami URPLWiPB, realizacja przez podmiot uprawniony przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny – w formie oświadczenia.

5. Dokument transportowy: zgodny z ADR, potwierdzenie przewozu materiałów niebezpiecznych.

6. Oświadczenie o zgodności z GMP, karta charakterystyki gazu (SDS).
Usługa legalizacji (badań okresowych) butli o pojemności 2,7 l do gazów medycznych.
Zakres usługi obejmuje:

· przyjęcie butli do badań,

· identyfikację butli (numery seryjne, oznaczenia),

· kontrolę wizualną zewnętrzną i wewnętrzną,

· wykonanie prób ciśnieniowych,

· ocenę stanu technicznego butli i zaworów (wymiana zaworu – jeśli konieczna),

· czyszczenie lub przygotowanie butli do dalszego użytkowania (jeżeli wymagane),

· oznakowanie butli po wykonaniu badania (data, znak jednostki),

· sporządzenie dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do użytkowania lub wycofanie z eksploatacji,

· transport butli.
Wymagania transportowe:

· transport zgodny z przepisami ADR,

· odpowiednie zabezpieczenie butli w trakcie transportu.
Wymagania logistyczne:

· prowadzenie ewidencji butli (numery seryjne),

· przekazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie badań i dopuszczenie do użytkowania.
DOKUMENTY PRZEKAZANE OD WYKONAWCY:

1. Protokół z badania/legalizacji: identyfikacja butli (numery seryjne), zakres wykonanych badań, wynik (dopuszczona/niedopuszczona), data badania.

2. Potwierdzenie dopuszczenia do użytkowania: decyzja/wpis/oznaczenie, zgodność z wymaganiami Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego.

3. Oznakowanie butli: wybita data legalizacji, znak jednostki dozoru technicznego.

4. Wykaz butli: lista wszystkich przekazanych butli, informacja o: dopuszczeniu, wycofaniu, konieczności naprawy.

5. Dokument transportowy: zgodny z ADR.

	Podsumowanie
	
	


Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są w jednej kwocie oferty (załadunek, usługa, transport, itp.).
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami bezpieczeństwa właściwymi dla gazów medycznych i urządzeń ciśnieniowych.
Butle zostaną przygotowane do odbioru w celu możliwości realizacji usługi w uzgodnionym terminie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, miejsce odbioru: Służba Zdrowia NOSG ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm.
...........................................................

      






      (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

  do reprezentowania Wykonawcy)
