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Zamówienie publiczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Polskiego Programu                                    Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027,

Projekt nr FAMI.01.01-IZ.00-0002/24 pn. "Wzmocnienie infrastruktury i procedur azylowych"
Zał. nr 1
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      ..............................., dnia ...................

(pieczęć/nazwa Wykonawcy)


                                      (miejscowość)

       (data)

Formularz Ofertowy

dotyczący zakupu automatycznych defibrylatorów AED 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Wartość jednostkowa brutto
	Wartość netto (razem z dostawą)
	Wartość brutto (razem z dostawą)

	1.
	Automatyczny defibrylator AED

Cechy/właściwości:

· urządzenie wykorzystuje dźwiękowe i wizualne wskazówki, intuicyjnie prowadzące ratownika przez procedurę resuscytacji,

· urządzenie umożliwia szybkie przełączenie z trybu dla dorosłych na tryb pediatryczny za pomocą przycisku, bez konieczności wymiany elektrod,

· odporny na działanie wody i kurzu stopień ochrony: min. IP55,

· odporność na upadki: 1,0 m,
· nie wymaga serwisowania w okresie gwarancji; możliwość wykonywania autotestów sprawności z wyświetlaniem stanu działania baterii, elektrod,
· język komunikatorów: polski,
· analiza jakości ucisków klatki piersiowej w czasie rzeczywistym (głębokość, tempo),

· możliwość samodzielnej wymiany baterii przez użytkownika,

· okres trwałości elektrod dla dorosłych: min. 4 lata,
· okres trwałości elektrod dla dzieci: min. 1 rok,
· gwarancja producenta: min. 6 lat,

· certyfikat MDR (EU) 2017/745,

· zasilany na baterie o pojemności min: 130 wyładowań (przy energii impulsu 200 J) lub do 5 lat,
· okres przydatności baterii: do 5 lat od daty produkcji.
Wyposażenie:

· defibrylator AED,

· komplet baterii,

· komplet elektrod,
· torba transportowa.

Prosimy o podanie nazwy, modelu zaproponowanego w ofercie defibrylatora.

	20
zestawów
	
	
	


Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia ujęte są w kwocie oferty (załadunek, transport, itp.).
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         (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

  
            do reprezentowania Wykonawcy)
